附件：

深圳市2023年第二批超低能耗、（近）零能耗及零碳建筑试点项目名单

| 编号 | 项目名称 | 所属区域 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 咨询单位 | 建筑类型 | 建筑面积（万㎡） | 投资类型 | 评定类型 | 评定依据 | 技术要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳大梅沙万科中心总部办公近零能耗改造工程 | 盐田区 | 深石零碳科技（深圳）有限公司、深圳市万科发展有限公司 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 | 深圳东海建设集团有限公司 | 深圳万都时代绿色建筑技术有限公司 | 公共建筑 | 1.66 | 社会投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 利用原有高效保温隔热系统、可调百叶外遮阳及采光井降低建筑能耗，维修改善新风热回收机组、CO2浓度监测系统；改造应用高效磁悬浮冷水机组、变频水泵及冷却塔及高效机房系统，更换智能照明控制系统、建设屋面光伏及微电网等被动式技术。 |
| 2 | 南山区蛇口大厦安全隐患综合整治工程 | 南山区 | 深圳市深汇通能源科技发展有限公司、 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 中建四局土木工程有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 公共建筑 | 1.68 | 社会投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 项目以被动式优先、主动优化、创新集成的技术原则打造既有高层办公建筑改造的近零能耗建筑，通过外围护结构节能改造降低建筑负荷，选用2级能效多联式空调、LED节能灯具、节能型变压器等高效设备，规模化应用光伏建筑一体化技术，示范性应用光储直柔技术、双向充电桩及储能技术等，并建设智慧能源管理系统提升运行管理水平。 |
| 3 | 天津大学佐治亚理工深圳学院图书馆 | 南山区 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心、深圳市建筑工务署教育工程管理中心、天津大学佐治亚理工深圳学院 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 公共建筑 | 1.19 | 政府投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用中庭自然采光、架空层、天井自然通风，采用高性能围护结构、屋顶绿化等被动式技术措施；应用高效机房技术、按需通风、可调新风比、LED节能灯具、节能电梯、智能照明系统及可再生能源系统等主动式技术。 |
| 4 | 天津大学佐治亚理工深圳学院教研楼 | 南山区 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心、深圳市建筑工务署教育工程管理中心、天津大学佐治亚理工深圳学院 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 公共建筑 | 7.49 | 政府投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用架空层、天井自然通风、采光，采用高性能围护结构、屋顶绿化等被动式技术措施；应用高效机房技术、LED节能灯具、节能电梯、智能照明系统及可再生能源系统等主动式技术。 |
| 5 | 天津大学佐治亚理工深圳学院宿舍群 | 南山区 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心、深圳市建筑工务署教育工程管理中心、天津大学佐治亚理工深圳学院 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 居住建筑 | 7.50 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 《深圳市超低能耗建筑技术导则》（2021） | 采用架空层自然通风、高性能围护结构、屋顶绿化等被动式技术；应用一级能效分体式空调、LED节能灯具、节能电梯、智能照明及可再生能源系统等主动式技术。 |
| 6 | 新安公园品质提升工程-游客服务中心（一） | 宝安区 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 华润（深圳）有限公司（代建） | 东大（深圳）设计有限公司 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 深圳市骏业建筑科技有限公司 | 公共建筑 | 0.12 | 政府投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用热压通风采光天窗、外墙外遮阳构件、高性能围护结构等被动式技术降低建筑负荷，结合新风热回收、高效空调、高效照明等主动式技术措施，最大化利用屋顶光伏等可再生能源，实现近零能耗建筑设计目标。 |
| 7 | 福永人民医院扩建（二期） | 宝安区 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 山东省建筑设计研究院有限公司、中航国润（深圳）建筑科技发展有限公司 | 中建一局集团深圳建设有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳诺丁汉可持续发展研究院有限公司 | 公共建筑 | 1.16 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用高效节能的空调系统、新风热回收系统等技术措施，实现节能降耗，降低运营成本。屋面设置光伏发电系统，可有效利用太阳辐射，选取热工性能及发电效率优越的产品，使发电量就地消纳，自发自用，提高建筑的节能率，实现超低能耗建筑的设计目标 |
| 8 | 西乡街道蘅芳小学新建工程（教师宿舍） | 宝安区 | 深圳市宝安区建筑工务署 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司、中建二局深圳发展建设有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 居住建筑 | 0.15 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用自然通风、天然采光等被动式技术降低建筑负荷，结合高性能围护结构、高效照明等主动式技术措施，最大化利用屋顶光伏等可再生能源，实现超低能耗建筑设计目标。 |
| 9 | 深圳低碳城会展中心（A馆） | 龙岗区 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 申都设计集团有限公司 | 华润（深圳）有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 公共建筑 | 0.40 | 政府投资 | 零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用系统化遮阳、高性能围护结构等被动式设计；应用磁悬浮空调、光纤通讯、光伏建筑一体化、智能光伏逆变器及优化器、光伏储能系统、智慧园区系统等等主动式技术。 |
| 10 | 深圳低碳城会展中心（B馆） | 龙岗区 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 申都设计集团有限公司 | 华润（深圳）有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 公共建筑 | 0.50 | 政府投资 | 零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用系统化遮阳、高性能围护结构等被动式设计；最大化利用可再生能源、采用磁悬浮空调、光纤通讯、慢速风扇、微藻氧吧、光储充系统等主动式技术。 |
| 11 | 深圳低碳城会展中心（C馆） | 龙岗区 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 申都设计集团有限公司 | 华润（深圳）有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 公共建筑 | 1.33 | 政府投资 | 近零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用系统化遮阳、高性能围护结构等被动式设计；采用磁悬浮空调、光纤通讯等主动式技术，最大化利用可再生能源，光储充电车棚等技术。 |
| 12 | 安居荟智苑二单元 | 龙华区 | 深圳市龙华人才安居有限公司 | 深圳市明润建筑设计有限公司 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司深圳分公司 | 居住建筑 | 0.51 | 社会投资 | 超低能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用自然通风、采光、建筑遮阳、建筑保温隔热等被动式技术降低建筑负荷；结合采用LED节能灯具、节能电梯、带新风的一级能效变频分体空调、光伏发电系统等主动式技术。 |
| 13 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程（一期）项目3#行政楼 | 光明区 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 中海建筑有限公司 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 公共建筑 | 0.51 | 政府投资 | 零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 以“被动优先、主动优化“为总体思路，严格控制建筑热工性能，强化自然采光通风，并采用节能变压器、LED灯具等高效设备；项目采用直流照明、直流多联机、电开水器等，建立了光储直柔技术体系，实现了建筑用电的日可再生能源平衡；项目光伏系统设计在充分考虑日照特征、立面风格的基础上，采用中灰色、仿石及透明三种CdTe材料，保证发电面积及效率的同时，实现了与风貌控制的有机协调。 |
| 14 | 光明区田寮小学改扩建建设工程1栋B座宿舍楼 | 光明区 | 深圳市光明区建筑工务署 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 中建电力工程（深圳）有限公司、 中国建筑第二工程局有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 居住建筑 | 0.28 | 政府投资 | 零能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 采用自然通风、天然采光等被动式技术降低建筑负荷，结合高性能围护结构、窗式新风一体机、一级能效分体空调、高效照明等主动式技术措施，最大化利用屋顶光伏等可再生能源，建设智慧管理平台提升运营管理水平，实现零能耗建筑设计目标。 |
| 15 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 光明区 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 公共建筑 | 2.99 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 《深圳市超低能耗建筑技术导则》（2021） | 项目以被动式优先、主动优化、创新集成作为超低能耗建筑技术选用原则，通过高性能围护结构、综合遮阳、自然通风、自然采光、高效空调、低速吊扇、高效照明、空气源热泵制热水及太阳能光伏等技术实现超低能耗建筑设计目标。 |
| 16 | 深圳理工大学建设工程-2栋体育馆 | 光明区 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 中建科工集团有限公司 | 深圳国研建筑科技有限公司 | 公共建筑 | 0.70 | 政府投资 | 超低能耗建筑 | 《近零能耗建筑技术标准》（GB/T 51350-2019） | 合理设置外窗，通过自然通风、天然采光、遮阳等被动式技术降低建筑负荷，结合高性能围护结构、高效照明、高性能空调设备等主动式技术措施，最大化利用屋顶光伏等可再生能源，设计建筑设备管理系统和能耗监测系统，分级分类计量各类用能，以达到超低能耗建筑设计目标。 |